SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| Nr księgi | Nr tomu | Zawartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | TOM I TOM II | ZAŁĄCZNIKI (wg spisu załączników) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA – ARCHITEKTURA, KONSTURKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA |
| 2 | TOM II | CZĘŚĆ RYSUNKOWA – KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, DROGI |

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OPIS TECHNICZNY |  |  |  |  |  |
| I.A PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI. |  |  |  |  |  |
| I.A.1. Podstawa opracowania. |  |  |  |  |  |
| I.A.2. Zamawiający. |  |  |  |  |  |
| I.A.3. Lokalizacja. |  |  |  |  |  |
| I.A.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji. |  |  |  |  |  |
| I.B STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. |  |  |  |  |  |
| I.B.1. Stan prawny nieruchomości. |  |  |  |  |  |
| I.B.2. Położenie i charakter terenu. |  |  |  |  |  |
| I.B.3. Obecne zainwestowanie. |  |  |  |  |  |
| I.B.4. Układ komunikacyjny. |  |  |  |  |  |
| I.B.5. Zieleń. |  |  |  |  |  |
| I.B.6. Infrastruktura techniczna. |  |  |  |  |  |
| I.B.7. Ogrodzenie. |  |  |  |  |  |
| I.B.8. Miejsca postojowe. |  |  |  |  |  |
| I.C PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  |  |
| I.C.1. Uwarunkowania wynikające z zapisów WZ |  |  |  |  |  |
| I.C.2. Założenia projektowe zagospodarowania terenu. |  |  |  |  |  |
| I.C.3. Układ komunikacyjny. |  |  |  |  |  |
| I.C.4. Infrastruktura techniczna zewnętrzna. |  |  |  |  |  |
| I.C.5. Budowle i obiekty małej architektury. |  |  |  |  |  |
| I.C.6. Lokalizacja obiektu kubaturowego. |  |  |  |  |  |
| I.C.7. Ukształtowanie terenu i zieleni. |  |  |  |  |  |
| I.D BILANS TERENU. |  |  |  |  |  |
| I.E INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE TERENU I LOKALIZACJI INWESTYCJI. |  |  |  |  |  |
| I.E.1 Rejestr zabytków – informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej działki. |  |  |  |  |  |
| I.E.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. |  |  |  |  |  |
| I.E.3 Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej. |  |  |  |  |  |
| I.E.4 Zagospodarowanie mas ziemi. |  |  |  |  |  |
| I.E.5 Miejsca gromadzenia odpadów stałych. |  |  |  |  |  |
| I.E.6 Strefa oddziaływania inwestycji. |  |  |  |  |  |
| I.E.7 Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. |  |  |  |  |  |
| I.E.8 Informacje o przewidywanym zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. |  |  |  |  |  |
| I.E.9 Informacje dotyczące programu „Natura 2000”. |  |  |  |  |  |
| I.E.10 Ochrona interesów osób trzecich. |  |  |  |  |  |
| I.E.11 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |  |  |
| I.E.12 Ochrona przeciwpożarowa. |  |  |  |  |  |
| I.F INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. |  |  |  |  |  |
| I.G WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| II.A OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZO – BUDOWLANA |  |  |  |  |  |
| II.A.1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU |  |  |  |  |  |
| II.A.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA |  |  |  |  |  |
| II.A.2.1 Forma architektoniczna |  |  |  |  |  |
| II.A.2.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy |  |  |  |  |  |
| II.A.2.3 Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane |  |  |  |  |  |
| II.A.3 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU |  |  |  |  |  |
| II.A.3.1 Układ konstrukcyjny |  |  |  |  |  |
| II.A.3.2 Kategoria geotechniczna |  |  |  |  |  |
| II.A.3.3 Sposób posadowienia |  |  |  |  |  |
| II.A.4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE |  |  |  |  |  |
| II.A.4.1 Założenia projektowe – program funkcjonalny obiektu |  |  |  |  |  |
| II.A.4.2 Konstrukcja nośna obiektu |  |  |  |  |  |
| II.A.4.3 Fundamenty |  |  |  |  |  |
| II.A.4.4 Ściany zewnętrzne i elewacje |  |  |  |  |  |
| II.A.4.5 Dach |  |  |  |  |  |
| II.A.4.6 Ściany wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.7 Szachty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.8 Podłoga na gruncie |  |  |  |  |  |
| II.A.4.9 Stropy i podłogi |  |  |  |  |  |
| II.A.4.10 Posadzki na stropach |  |  |  |  |  |
| II.A.4.11 Sufity |  |  |  |  |  |
| II.A.4.12 Drzwi wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.13 Okna i drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.14 Przeszklone ściany zewnętrzne i wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.15 Klapy dymowe |  |  |  |  |  |
| II.A.4.16 Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |
| II.A.4.17 Izolacje przeciwwodne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.18 Izolacje termiczne |  |  |  |  |  |
| II.A.4.19 Dźwigi |  |  |  |  |  |
| II.A.4.20 Schody |  |  |  |  |  |
| II.A.5 DOSTĘP DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| II.A.6 ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO |  |  |  |  |  |
| II.A.6.1 Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| II.A.6.2 Instalacje wod – kan, CO |  |  |  |  |  |
| II.A.6.3 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| II.A.6.4 Instalacja oddymiania |  |  |  |  |  |
| II.A.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO |  |  |  |  |  |
| II.A.8 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE |  |  |  |  |  |
| II.A.8.1 Uciążliwość lokalizacji |  |  |  |  |  |
| II.A.8.2 Oświetlenie i nasłonecznienie |  |  |  |  |  |
| II.A.8.3 Zacienianie |  |  |  |  |  |
| II.A.8.4 Emisja hałasu i drgań |  |  |  |  |  |
| II.A.8.5 Klimat wewnętrzny |  |  |  |  |  |
| II.A.8.6 Gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |
| II.A.8.7 Istniejący drzewostan |  |  |  |  |  |
| II.A.8.8 Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne |  |  |  |  |  |
| II.A.8.9 Pozostałe uwagi |  |  |  |  |  |
| II.A.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  |  |  |  |
| II.A.9.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. |  |  |  |  |  |
| II.A.9.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych. |  |  |  |  |  |
| II.A.9.3 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. |  |  |  |  |  |
| II.A.9.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego |  |  |  |  |  |
| II.A.9.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych |  |  |  |  |  |
| II.A.9.6 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane |  |  |  |  |  |
| II.A.9.7 Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe |  |  |  |  |  |
| II.A.9.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących |  |  |  |  |  |
| II.A.9.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób |  |  |  |  |  |
| II.A.9.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej |  |  |  |  |  |
| II.A.9.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń |  |  |  |  |  |
| II.A.9.12 Wyposażenie obiektu w gaśnice |  |  |  |  |  |
| II.A.9.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sprzęcie służącym do tych działań |  |  |  |  |  |
| II.A.9.14 Wytyczne wykończenia i wystroju wnętrza |  |  |  |  |  |
| II.A.9.15 Wymagania formalne |  |  |  |  |  |
| II.A.10 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII |  |  |  |  |  |
| II.A.11 WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |  |  |  |  |  |
| II.B INFORMACJA BIOZ |  |  |  |  |  |
| - II.B.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| - II.B.2 Dane Inwestora |  |  |  |  |  |
| - II.B.3 Dane projektanta sporządzającego BIOZ |  |  |  |  |  |
| - II.B.4 Dane projektanta obiektu |  |  |  |  |  |
| - II.B.5 Zakres robót |  |  |  |  |  |
| - II.B.6 Wykaz istniejących obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |
| - II.B.7 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi |  |  |  |  |  |
| - II.B.8 Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji prac budowlanych |  |  |  |  |  |
| - II.B.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych |  |  |  |  |  |
| - II.B.10 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń |  |  |  |  |  |
| - II.B.11 Wnioski końcowe |  |  |  |  |  |
| PROJEKT KONSTRUKCJI |  |  |  |  |  |
| II.C OPIS TECHNICZNY – PROJEKT KONSTRUKCJI |  |  |  |  |  |
| II.C.1 PODSTAWA OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| II.C.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| II.C.3 WARUNKI GRUNTOWO WODNE |  |  |  |  |  |
| II.C.4 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH |  |  |  |  |  |
| # II.C.4.1 Budynek biurowy |  |  |  |  |  |
| # II.C.4.2 Hala stalowa |  |  |  |  |  |
| II.C.5 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |  |
| II.C.6 IZOLACJE WODOCHRONNE I ZABEZPIECZENIA ANTYKORYZYJNE |  |  |  |  |  |
| II.C.7 WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH |  |  |  |  |  |
| II.C.8 WYTYCZNE MONTAŻOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ |  |  |  |  |  |
| II.C.9 UWAGI KOŃCOWE |  |  |  |  |  |
| II.C.10 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |  |  |  |
| PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH |  |  |  |  |  |
| II.D OPIS TECHNICZNY – PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH |  |  |  |  |  |
| II.D.1. PODSTAWA OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| II.D.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| II.D.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |
| II.D.3.1. Opis instalacji wodociągowej |  |  |  |  |  |
| II.D.3.2. Urządzenia sanitarne |  |  |  |  |  |
| II.D.3.3. Zapotrzebowanie wody dla pomieszczeń |  |  |  |  |  |
| II.D.3.4. Przewody i armatura |  |  |  |  |  |
| II.D.3.5. Próby i odbiory instalacji wody |  |  |  |  |  |
| II.D.3.6. Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie antykorozyjne |  |  |  |  |  |
| II.D4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |
| II.D.4.1. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| II.D.4.2. Urządzenia sanitarne |  |  |  |  |  |
| II.D.4.3. Ilość ścieków sanitarnych |  |  |  |  |  |
| II.D.4.4. Wykonanie robót |  |  |  |  |  |
| II.D.4.5. Próby i odbiory |  |  |  |  |  |
| II.D.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  |  |  |
| II.D.5.1. Opis instalacji kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |
| II.D.6. INSTALACJA GRZEWCZA |  |  |  |  |  |
| II.D.6.1. Założenia projektowe instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| II.D.6.2. Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| II.D.6.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania – część biurowa |  |  |  |  |  |
| II.D.6.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania – hala |  |  |  |  |  |
| II.D.6.3. Próba ciśnieniowa |  |  |  |  |  |
| II.D.6.4. Izolacja termiczna |  |  |  |  |  |
| II.D.7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  |  |  |
| II.D.7.1. Założenia projektowe |  |  |  |  |  |
| II.D.7.2. Instalacja wentylacji mechanicznej – pomieszczenia biurowe (NW2) |  |  |  |  |  |
| II.D.7.3. Instalacja wentylacji mechanicznej – sala konferencyjna 2.04 (NW1) |  |  |  |  |  |
| II.D.7.4. Instalacja wentylacji mechanicznej – sala konferencyjna 0.21 (NW5) |  |  |  |  |  |
| II.D.7.5.Instalacja wentylacji mech. – Gabinet Prezesa oraz Dyr. ds. handlu (NW4) |  |  |  |  |  |
| II.D.7.6.Instalacja wentylacji mech. – pomieszczenie szatni i umywalni (NW3) |  |  |  |  |  |
| II.D.7.7.Wentylacja mechaniczna węzłów sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia węzła cieplnego oraz serwerowni |  |  |  |  |  |
| II.D.7.8.Wentylacja mechaniczna hali |  |  |  |  |  |
| II.D.7.9.Materiały i izolacja kanałów wentylacyjnych |  |  |  |  |  |
| II.D.8. INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  |  |  |  |
| II.D.8.1. Założenia projektowe |  |  |  |  |  |
| II.D.8.2. Układ 1 – pomieszczenia biurowe lewa strona budynku – system VRF |  |  |  |  |  |
| II.D.8.3. Układ 2 – pomieszczenia biurowe prawa strona budynku – system VRF |  |  |  |  |  |
| II.D.8.4. Układ 3 – pomieszczenie Gabinetu Prezesa – system SPLIT |  |  |  |  |  |
| II.D.8.5. Układ 4 – pomieszczenie Dyrektora ds. handlu – system SPLIT |  |  |  |  |  |
| II.D.8.6. Układ 5 – pomieszczenie Serwerowni – system redundantny SPLIT |  |  |  |  |  |
| II.D.8.7. Izolacja przewodów |  |  |  |  |  |
| II.D.8.8. Próba szczelności |  |  |  |  |  |
| II.D.9. INSTALACJA ODDYMIANIA |  |  |  |  |  |
| II.D.10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – CZĘŚĆ BIUROWA |  |  |  |  |  |
| II.D.11. ANALIZA ŚRODOWISKOWO – EKONOMICZNA – CZĘŚĆ BIUROWA |  |  |  |  |  |
| II.D.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – HALA |  |  |  |  |  |
| II.D.13. ANALIZA ŚRODOWISKOWO – EKONOMICZNA – HALA |  |  |  |  |  |
| PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  |  |
| II.E OPIS TECHNICZNY – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  |  |
| II.E.1 CZĘŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |
| II.E.1.1 Podstawa opracowania |  |  |  |  |  |
| II.E.1.2 Przedmiot i zakres opracowania |  |  |  |  |  |
| II.E.2 OPIS TECHNICZNY |  |  |  |  |  |
| II.E.2.1 Zasilanie główne |  |  |  |  |  |
| II.E.2.2 Rozdzielnica główna |  |  |  |  |  |
| II.E.2.3 Rozdzielnice szynoprzewodów |  |  |  |  |  |
| II.E.2.4 Rozdzielnice lokalne w budynku biurowym |  |  |  |  |  |
| II.E.2.5 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia |  |  |  |  |  |
| II.E.2.6 Instalacja gniazd wtykowych DATA |  |  |  |  |  |
| II.E.2.7 Instalacja oświetlenia podstawowego |  |  |  |  |  |
| II.E.2.8 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |  |  |  |
| II.E.2.9 Instalacja oświetlenia terenu zewnętrznego i zasilania szlabanów |  |  |  |  |  |
| II.E.2.10 Instalacja zasilania urządzeń HVAC, windy i odbiorników drobnych |  |  |  |  |  |
| II.E.2.11 Instalacja wyłączenia pożarowego |  |  |  |  |  |
| II.E.2.12 Instalacja oddymiania |  |  |  |  |  |
| II.E.2.13 Instalacja sygnalizacji pożaru |  |  |  |  |  |
| II.E.2.14 Trasy kablowe, szynoprzewody i gospodarka kablowa |  |  |  |  |  |
| II.E.2.15 Usunięcie kolizji z istniejącymi na terenie inwestycji liniami kablowymi |  |  |  |  |  |
| II.E.2.16 Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  |  |  |
| II.E.2.17 System sieci |  |  |  |  |  |
| II.E.2.18 Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  |  |
| II.E.2.19 Uwagi końcowe |  |  |  |  |  |
| II.E.3 OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE |  |  |  |  |  |
| II.E.3.1 Linia zasilające rozdzielnicę główną |  |  |  |  |  |
| II.E.3.2 Linie zasilające rozdzielnice szynoprzewodów |  |  |  |  |  |
| PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |
| II.F.1 DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| II.F.1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania |  |  |  |  |  |
| II.F.1.2 Zakres opracowania |  |  |  |  |  |
| II.F.1.3 Wykorzystane materiały |  |  |  |  |  |
| II.F.2 OPIS OBIEKTU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE I JEGO OTOCZENIE |  |  |  |  |  |
| II.F.2.1 Położenie |  |  |  |  |  |
| II.F.2.2 Dane ogólne o rozbieranym obiekcie |  |  |  |  |  |
| II.F.3 OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |
| II.F.3.1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| II.F.3.2 Technologia wykonania robót rozbiórkowych |  |  |  |  |  |
| II.F.3.3 Kolejność wykonania robót |  |  |  |  |  |
| II.F.3.4 Uwagi końcowe |  |  |  |  |  |
| PROJEKT DROGOWY |  |  |  |  |  |
| II.G.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| II.G.2 INWESTOR |  |  |  |  |  |
| II.G.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA |  |  |  |  |  |
| II.G.4 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY |  |  |  |  |  |
| II.G.5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO |  |  |  |  |  |
| II.G.6 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO |  |  |  |  |  |
| II.G.6.1 Rozwiązania sytuacyjne |  |  |  |  |  |
| II.G.6.2 Rozwiązania wysokościowe |  |  |  |  |  |
| II.G.6.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni |  |  |  |  |  |
| II.G.6.4 Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| II.G.7 KOLIZJE Z SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO |  |  |  |  |  |
| II.G.8 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| II.G.9 UWAGI KOŃCOWE |  |  |  |  |  |
|  | SPIS ZAŁĄCZNIKÓW |  |  |  |  |
|  | l.p. | Nazwa |  | str |  |
|  | 1 | Kopie uprawnień zawodowych projektantów |  |  |  |
|  | 2 | Kopie zaświadczeń projektantów o przynależności do Izby |  |  |  |
|  | 3 | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym wykonana przez mgr Damian Kałus nr upr. V-1759 |  |  |  |
|  | 4 | Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 |  |  |  |
|  | 5 | Zgoda właściciela terenu na przebudowę lub usunięcie kolidujących instalacji uzbrojenia terenu z dnia 08.02.2018 |  |  |  |
|  | 6 | Zgoda właściciela obiektów budowlanych na rozbiórkę z dnia 08.02.2018 |  |  |  |
|  | 7 | Umowa nr 197/2/W z dnia 26.01.2012 o dostawę wody i odprowadzenie ścieków |  |  |  |
|  | 8 | Aneks nr 1/2014 z dnia 2014.08.05 do umowy nr 197/2 W z dnia 26.01.2012 o dostawę wody i odprowadzenie ścieków |  |  |  |
|  | 9 | Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ECO/09/2016/3138 z dnia 28.09.2016 |  |  |  |
|  | 10 | Aneks nr 2/2017 z dnia 11.10.2017 do umowy świadczenie usług dystrybucji nr 060900 z dnia 06.12.2010r. |  |  |  |
|  | 11 | Pismo TAURON nr TD/OGL/OMD/2018-01-30/0000011 z dnia 30.01.2018 w sprawie naniesienia uzbrojenia terenu i uzgodnienia lokalizacji projektowanego budynku |  |  |  |
|  | 12 | Decyzja lokalizacyjna nr BGK.3.7212.34.2016 z dnia 20.04.2016 wydana przez Urząd Miasta Mikołowa |  |  |  |
|  | 13 | Zaświadczenie nr MNS/6124/19/2018.KT z dnia 01.02.2018 o braku konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej |  |  |  |